网上竞价文件

项目编号：2023-FZSWJ037

项目名称：福建省榕城监狱常用水电配件采购项目

采购人：福建省榕城监狱

福建中实招标有限公司

二〇二三年十一月

第一章 网上竞价邀请

福建中实招标有限公司受福建省榕城监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省榕城监狱常用水电配件采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：2023-FZSWJ037

2.项目名称：福建省榕城监狱常用水电配件采购项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2023年11月22日08:00:00

报名截止时间：2023年11月24日17:30:00

网上竞价开始时间：2023年11月27日09:00:00

网上竞价截止时间：2023年11月27日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为独立法人企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：（若有）

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为1500元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建中实招标有限公司

开 户 行：交通银行福州华林支行

账    号：351008040018000752005

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：成交供应商应在领取成交通知书的同时向采购代理人缴纳合同金额的1%作为代理服务费。

10.联系方式

采购人：福建省榕城监狱

地  址：福建省福州市仓山区金亭路6号

联系人及电话： 吴警官/0591-83740563

采购代理机构： 福建中实招标有限公司

地  址： 福建省福州市鼓楼区华林路201号华林大厦10层02室

邮  编：350001

电  话：0591-87767686-8613/8630

项目负责人：陈世宇、陈小芳、黄庆杰

公司网址：http://www.fjzszb.com.cn/

电子邮箱：2932823489@qq.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建中实招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福建中实招标有限公司官网，网址：http://www.fjzszb.com.cn/

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：   无    。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzszb.com.cn/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作详见网上竞价平台（网址：http://www.fjzszb.com.cn/）。各供应商应按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

（一）采购标的一览表

| 包号 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省榕城监狱常用水电配件采购项目 | 自合同签订之日起至1年期满或实际结算费用达到预算金额之日止 | 150000元 |
| 合计(大写)：人民币壹拾伍万元整 | ¥150000 |
| 备注：若采购人需采购未列入《福建省榕城监狱常用水电配件采购清单》的配件，结算单价经采购人市场调查（三家及以上供应商报价），取最低价为成交单价；清单外品目采购总金额不超过预算总金额10%。 |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1、本项目为折扣报价。因网上竞价平台无法进行统一折扣报价，故各供应商应在网上竞价平台上填写合同包的报价总价。举例说明：供应商若所报折扣为9折，则网上竞价平台上填写的报价总价为135000元（135000元=150000元×0.9）。竞价结束后，将按照其所报的合同包报价总价÷150000元计算成交折扣（成交折扣计算时保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），并以此作为结算依据。

2、成交供应商在网上竞价平台中所报的合同包报价总价仅作为换算折扣的依据，不作为签订合同的金额，签订合同的金额为预算金额（150000元）。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、福建省榕城监狱常用水电配件采购清单

| 序号 | 品名 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 （最高限价） | 备注 (全年预估数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 15内牙变15外牙 | 桥西/麦克/赣马 | 15*15mm | 个 | 2 | 10 |
| 2 | 20内牙变20外牙 | 桥西/麦克/赣马 | 20*20mm | 个 | 2 | 10 |
| 3 | 304外接 | 中讯/杰马/埃美柯 | 15mm | 个 | 3 | 50 |
| 4 | 304外接 | 中讯/杰马/埃美柯 | 20mm | 个 | 4 | 30 |
| 5 | 304直接 | 中讯/杰马/埃美柯 | 15mm | 个 | 3 | 30 |
| 6 | 502胶 | 协泰荣/大力/三棵树 | 200g | 瓶 | 5 | 10 |
| 7 | PPR管 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm/3m | 根 | 21 | 100 |
| 8 | PPR管扣 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 1 | 200 |
| 9 | PPR剪刀 | 大鲸/公牛/金牛 | 32mm | 把 | 20 | 10 |
| 10 | PPR截止阀 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 19 | 150 |
| 11 | PPR开关 | 伟星/日丰/埃美柯 | 32mm | 个 | 36 | 10 |
| 12 | PPR开关 | 伟星/日丰/埃美柯 | 40mm | 个 | 55 | 10 |
| 13 | PPR内牙弯头 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 14 | 80 |
| 14 | PPR双活接球阀 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 93 | 50 |
| 15 | PPR油任 | 伟星/日丰/埃美柯 | 25mm | 个 | 6 | 10 |
| 16 | ppr直节 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 3 | 20 |
| 17 | PVC管 | 潮兴/亚通/联塑 | 16mm | 条 | 6 | 160 |
| 18 | PVC管 | 潮兴/亚通/联塑 | 20mm | 条 | 7 | 120 |
| 19 | PVC线槽 | 潮兴/亚通/联塑 | 20mm | 条 | 7 | 150 |
| 20 | PVC线管 | 潮兴/亚通/联塑 | 32mm | 米 | 7 | 100 |
| 21 | RRP堵头 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 2 | 10 |
| 22 | RRP内牙弯头 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 12 | 50 |
| 23 | RRP内牙直接 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 12 | 50 |
| 24 | RRP三通 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 2 | 60 |
| 25 | RRP外牙活接 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 21 | 按实际需求采购 |
| 26 | RRP弯头 | 伟星/日丰/埃美柯 | 20mm | 个 | 3 | 100 |
| 27 | U型排水管 | 博嘉利/杰马/埃美柯 | 35mm | 条 | 10 | 10 |
| 28 | 按式冲洗阀 | 埃美柯/九牧/opie | 25mm | 个 | 150 | 30 |
| 29 | 抱箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 65mm | 个 | 90 | 按实际需求采购 |
| 30 | 抱箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 80mm | 个 | 105 | 按实际需求采购 |
| 31 | 抱箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 100mm | 个 | 133 | 按实际需求采购 |
| 32 | 单冷水嘴 | 埃美柯/九牧/opie | Op-5035 | 个 | 34 | 50 |
| 33 | 单向阀 | 远大/埃美柯/永业 | 法兰80mm | 个 | 181 | 按实际需求采购 |
| 34 | 蝶阀 | 远大/首航/诚功 | 80mm | 个 | 90 | 按实际需求采购 |
| 35 | 蝶阀 | 远大/首航/诚功 | 100mm | 个 | 105 | 按实际需求采购 |
| 36 | 镀锌管抱箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 40mm | 个 | 55 | 按实际需求采购 |
| 37 | 镀锌管抱箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 50mm | 个 | 81 | 按实际需求采购 |
| 38 | 法兰软接头 | 远大/埃美柯/永业 | 80mm | 个 | 150 | 按实际需求采购 |
| 39 | 高级排水栓 | 埃美柯/九牧/opie | Op-5586 | 个 | 29 | 10 |
| 40 | 管箍 | 荣发/冠申达/龙辉 | 100mm | 个 | 2 | 100 |
| 41 | 铜单向阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 50mm | 个 | 120 | 按实际需求采购 |
| 42 | 铜浮球 | 高桥/丰塔/埃美柯 | 50mm | 套 | 170 | 按实际需求采购 |
| 43 | 铜浮球阀 | 高桥/丰塔/埃美柯 | 100mm | 套 | 650 | 按实际需求采购 |
| 44 | 铜浮球阀 | 高桥/丰塔/埃美柯 | 50mm | 套 | 170 | 按实际需求采购 |
| 45 | 铜浮球阀 | 高桥/丰塔/埃美柯 | 65mm | 套 | 260 | 按实际需求采购 |
| 46 | 铜杆闸阀 | 高桥/丰塔/埃美柯 | 法兰80mm | 套 | 998 | 按实际需求采购 |
| 47 | 铜截止阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 15mm | 个 | 36 | 10 |
| 48 | 铜截止阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 25mm | 个 | 46 | 5 |
| 49 | 铜截止阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 40mm | 个 | 74 | 5 |
| 50 | 铜内接 | 埃美柯/杰马/杰克龙 | 20mm | 个 | 8 | 10 |
| 51 | 铜球阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 40mm | 个 | 48 | 10 |
| 52 | 铜闸阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 25mm | 个 | 36 | 按实际需求采购 |
| 53 | 铜闸阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 32mm | 个 | 46 | 按实际需求采购 |
| 54 | 铜闸阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 40mm | 个 | 74 | 按实际需求采购 |
| 55 | 铜闸阀 | 杰克龙/埃美柯/冠盾 | 50mm | 个 | 95 | 7 |
| 56 | 黄铜水龙头 | 埃美柯/九牧/opie | 15mm | 个 | 20 | 300 |
| 57 | 黄铜直角阀 | 埃美柯/九牧/opie | 20mm | 个 | 20 | 200 |
| 58 | 黄铜加长水龙头 | 埃美柯/九牧/opie | Jul-52 | 个 | 36 | 20 |
| 59 | 黄铜水龙头 | 埃美柯/九牧/opie | Feb-52 | 个 | 20 | 300 |
| 60 | 角式冲洗阀 | 埃美柯/九牧/opie | 25mm | 个 | 135 | 30 |
| 61 | 脚踏冲水阀 | 埃美柯/九牧/opie | 25mm | 个 | 135 | 30 |
| 62 | 黄铜洗脸盆龙头（小） | 埃美柯/九牧/opie | Op-2001 | 个 | 55 | 30 |
| 63 | 洗衣机进水管 | 埃美柯/太阳仔/九牧 | 1.5m | 条 | 15 | 30 |
| 64 | 黄铜洗衣机龙头 | 埃美柯/九牧/opie | 15mm | 个 | 15 | 50 |
| 65 | 快接 | 赣马/麦克/天吉 | 15mm | 个 | 13 | 10 |
| 66 | 快接 | 赣马/麦克/天吉 | 20mm | 个 | 18 | 10 |
| 67 | 快接 | 赣马/麦克/天吉 | 32mm | 个 | 22 | 按实际需求采购 |
| 68 | 快接 | 赣马/麦克/天吉 | 40mm | 个 | 26 | 按实际需求采购 |
| 69 | 快接 | 荣发/冠申达/龙辉 | 100mm | 个 | 120 | 按实际需求采购 |
| 70 | 消防栓 | 闽泰/白沙/百安 | 65mm | 个 | 55 | 10 |
| 71 | 铁法兰单向阀 | 远大/埃美柯/永业 | 50mm | 个 | 145 | 5 |
| 72 | 铁块速接头 | 桥西/麦克/赣马 | 45mm | 个 | 26 | 按实际需求采购 |
| 73 | 铁块速接头 | 桥西/麦克/赣马 | 80mm | 个 | 40 | 按实际需求采购 |
| 74 | 铁块速接头 | 桥西/麦克/赣马 | 100mm | 个 | 55 | 按实际需求采购 |
| 75 | 铁内接 | 桥西/麦克/赣马 | 20mm | 个 | 1 | 50 |
| 76 | 铁内外接 | 桥西/麦克/赣马 | 15mm | 个 | 1 | 50 |
| 77 | 铁内外弯 | 桥西/麦克/赣马 | 20mm | 个 | 2 | 30 |
| 78 | 铁內外弯 | 桥西/麦克/赣马 | 25mm | 个 | 3 | 30 |
| 79 | 铁三通 | 桥西/麦克/赣马 | 15mm | 个 | 2 | 50 |
| 80 | 铁弯头 | 桥西/麦克/赣马 | 20mm | 个 | 2 | 20 |
| 81 | 塑料箍 | 桥西/麦克/赣马 | 100mm | 个 | 1 | 30 |
| 82 | 塑料龙头 | 杰马/旺达/乔木 | 15mm | 个 | 2 | 100 |
| 83 | 塑料排水栓 | 杰马/旺达/乔木 | 40mm | 个 | 8 | 40 |
| 84 | 塑料膨胀管 | 华福/三利/荣昌 | 6mm | 盒 | 8 | 30 |
| 85 | 铁堵头 | 桥西/麦克/赣马 | 15mm | 个 | 1 | 10 |
| 86 | 铁堵头 | 桥西/麦克/赣马 | 20mm | 个 | 2 | 10 |
| 87 | 铁堵头 | 桥西/麦克/赣马 | 25mm | 个 | 2 | 10 |
| 88 | 淋浴管 | 埃美柯/九牧/opie | 1.5m | 条 | 13 | 50 |
| 89 | 黄铜淋浴混合阀 | 埃美柯/九牧/opie | Op-2004 | 个 | 102 | 10 |
| 90 | 淋浴喷头 | 埃美柯/九牧/opie | Op-3511 | 套 | 81 | 10 |
| 91 | 内接 | 桥西/麦克/赣马 | 100mm | 个 | 30 | 按实际需求采购 |
| 92 | 内外接铁 | 桥西/麦克/赣马 | 20mm | 个 | 2 | 10 |
| 93 | 塑料排水软管 | 杰马/旺达/乔木 | 60CM | 条 | 5 | 100 |
| 94 | 热水器U形阀 | 埃美柯/九牧/opie | 15mm | 个 | 25 | 50 |
| 95 | 热水器混合阀 | 埃美柯/九牧/opie | 20mm | 个 | 123 | 10 |
| 96 | 热水器减压阀 | 埃美柯/九牧/opie | 0.9kg | 个 | 16 | 20 |
| 97 | 热水器软管 | 埃美柯/九牧/opie | 1.5m | 条 | 19 | 30 |
| 98 | 软接头 | 埃美柯/奥莱特/精工 | 100mm | 个 | 120 | 按实际需求采购 |
| 99 | 全铜三角阀 | 埃美柯/九牧/opie | 15mm | 个 | 23 | 50 |
| 100 | BV电线 | 太阳/正阳/南阳 | 4平方（红） | 捆 | 550 | 按实际需求采购 |
| 101 | BV电线 | 太阳/正阳/南阳 | 4平方（黑） | 捆 | 550 | 按实际需求采购 |
| 102 | BV电线 | 太阳/正阳/南阳 | 4平方（绿） | 捆 | 500 | 按实际需求采购 |
| 103 | BV电线 | 太阳/正阳/南阳 | 4平方（黄） | 捆 | 550 | 按实际需求采购 |
| 104 | BV电线 | 太阳/正阳/南阳 | 4平方（双） | 捆 | 650 | 按实际需求采购 |
| 105 | BV铜芯塑料线 | 太阳/正阳/南阳 | 1.5平方 | 捆 | 185 | 10 |
| 106 | BV铜芯塑料线 | 太阳/正阳/南阳 | 2.5平方 | 捆 | 280 | 10 |
| 107 | 电缆线 | 太阳/正阳/南阳 | 4*4平方 | 捆 | 2850 | 按实际需求采购 |
| 108 | 电缆线 | 太阳/正阳/南阳 | 4*2.5平方 | 捆 | 2470 | 按实际需求采购 |
| 109 | 电缆线 | 太阳/正阳/南阳 | 5*10平方 | 米 | 86 | 按实际需求采购 |
| 110 | 护套线 | 太阳/正阳/南阳 | 2*1.5平方 | 米 | 10 | 按实际需求采购 |
| 111 | 护套线 | 太阳/正阳/南阳 | 3*2.5平方 | 米 | 14 | 按实际需求采购 |
| 112 | 护套线 | 太阳/正阳/南阳 | 3*4平方 | 米 | 21 | 按实际需求采购 |
| 113 | 软线 | 太阳/正阳/南阳 | 3*0.75平方 | 米 | 4 | 按实际需求采购 |
| 114 | 地线2.5软线 | 太阳/正阳/南阳 | 2.5平方 | 米 | 2.6 | 100 |
| 115 | 铁线 | 大力/华福/荣发 | 12mm | 斤 | 7 | 5 |
| 116 | 三相四线电表 | 人民/正泰/德力西 | 380V60A | 个 | 337 | 按实际需求采购 |
| 117 | 三相四线电表 | 人民/正泰/德力西 | 220V60A | 台 | 185 | 按实际需求采购 |
| 118 | 三相有功电表 | 人民/正泰/德力西 | 220V60A | 台 | 199 | 按实际需求采购 |
| 119 | 兆欧表 | 德力西/优利德/胜利 | 500欧 | 个 | 276 | 按实际需求采购 |
| 120 | 灯带 | 飞利浦/欧普/三雄极光 | T5 | 条 | 21 | 100 |
| 121 | LED灯带 | 佛山/欧普/飞利浦 | 16W | 条 | 52 | 20 |
| 122 | LED灯泡 | 佛山/欧普/飞利浦 | 16W | 个 | 25 | 30 |
| 123 | LED球泡 | 佛山/欧普/飞利浦 | 9W | 个 | 18 | 200 |
| 124 | LED日光灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 1.2m | 个 | 8 | 200 |
| 125 | LED射灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 10W | 个 | 25 | 10 |
| 126 | LED探照灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 50W | 个 | 150 | 按实际需求采购 |
| 127 | LED探照灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 100W | 个 | 200 | 按实际需求采购 |
| 128 | 探照灯 | 凡科/亚明/欧美 | 200W | 个 | 260 | 按实际需求采购 |
| 129 | LED天花灯 | 廻龙/欧普/飞利浦 | 18W | 个 | 35 | 按实际需求采购 |
| 130 | T5灯管 | 佛山/欧普/飞利浦 | 21W | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 131 | 壁灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 36W | 盏 | 85 | 按实际需求采购 |
| 132 | 节能灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 13W | 个 | 15 | 30 |
| 133 | 节能灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 28W | 个 | 16 | 30 |
| 134 | 六角灯头 | 佛山/欧普/飞利浦 | E27 | 个 | 2 | 80 |
| 135 | 螺口灯头 | 佛山/欧普/飞利浦 | E27 | 个 | 2 | 30 |
| 136 | 螺旋式灯泡 | 佛山/欧普/飞利浦 | 尖头 | 个 | 10 | 按实际需求采购 |
| 137 | 尖泡 | 佛山/欧普/飞利浦 | 25W | 个 | 13 | 10 |
| 138 | 卤钨灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 12V50W | 个 | 5 | 11 |
| 139 | 卤钨灯变压器 | 佛山/欧普/飞利浦 | 12V50W | 个 | 25 | 按实际需求采购 |
| 140 | 日光灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 28W | 个 | 7 | 50 |
| 141 | 日光灯带镇流 | 佛山/欧普/飞利浦 | 40W | 套 | 18 | 50 |
| 142 | 日光灯架 | 佛山/欧普/飞利浦 | 0.6m | 个 | 18 | 10 |
| 143 | 日光灯架 | 佛山/欧普/飞利浦 | 单管 | 个 | 25 | 10 |
| 144 | 日光灯架 | 佛山/欧普/飞利浦 | 2*40W | 套 | 93 | 按实际需求采购 |
| 145 | 日光灯架 | 佛山/欧普/飞利浦 | 1.2m | 个 | 15 | 10 |
| 146 | 日光灯双管支架 | 佛山/欧普/飞利浦 | 1.2m | 个 | 118 | 按实际需求采购 |
| 147 | 日光灯支架 | 佛山/欧普/飞利浦 | T8转T5 | 套 | 38 | 150 |
| 148 | 吸顶灯 | 飞利浦/欧普/连连发 | 36W | 盏 | 78 | 50 |
| 149 | 吸顶灯灯扣 | 飞利浦/欧普/连连发 | 36w | 包 | 6 | 50 |
| 150 | 应急灯 | 欧普/劳士/欧普 | 2灯 | 个 | 122 | 10 |
| 151 | 浴霸 | 欧普/奥普/飞利浦 | 4灯带照明 | 个 | 181 | 按实际需求采购 |
| 152 | 浴霸灯 | 欧普/奥普/飞利浦 | 150w | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 153 | 浴霸照明灯 | 欧普/奥普/飞利浦 | 7w | 个 | 18 | 按实际需求采购 |
| 154 | 防爆灯 | 兴华/三雄/飞利浦 | 200W | 个 | 75 | 50 |
| 155 | 水晶灯头 | 兴华/三雄/飞利浦 | E27 | 个 | 3 | 50 |
| 156 | 环形灯镇流器 | 佛山/欧普/飞利浦 | 40w | 个 | 20 | 20 |
| 157 | 风扇调速器 | 艾美特/美的/格力 | 3档 | 个 | 17 | 30 |
| 158 | 金属排气扇 | 正野/金羚/欧普 | 300mm | 台 | 350 | 按实际需求采购 |
| 159 | 大把手提手电筒 | 神火/康怡/康铭 | led（5w） | 个 | 70 | 按实际需求采购 |
| 160 | 开关盒 | 潮兴/亚通/联塑 | 三相五线 | 个 | 23 | 按实际需求采购 |
| 161 | 开关箱8P | 萃通/正泰/德力西 | 8P | 个 | 85 | 按实际需求采购 |
| 162 | 空白面板 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 5 | 30 |
| 163 | 空开箱 | 萃通/正泰/德力西 | 12位 | 个 | 35 | 按实际需求采购 |
| 164 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 1P16A | 个 | 10 | 10 |
| 165 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 1P20A | 个 | 10 | 10 |
| 166 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 1P25A | 个 | 10 | 10 |
| 167 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 1P32A | 个 | 10 | 10 |
| 168 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 1P40A | 个 | 10 | 10 |
| 169 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P25A | 个 | 20 | 6 |
| 170 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P32A | 个 | 20 | 6 |
| 171 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P40A | 个 | 20 | 6 |
| 172 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P25A | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 173 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P32A | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 174 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P40A | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 175 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P60A | 个 | 28 | 按实际需求采购 |
| 176 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 4P40A | 个 | 35 | 按实际需求采购 |
| 177 | 空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 4P50A | 个 | 35 | 按实际需求采购 |
| 178 | 塑壳空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P63A | 个 | 143 | 按实际需求采购 |
| 179 | 塑壳空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P100A | 个 | 314 | 按实际需求采购 |
| 180 | 塑壳空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P160A | 个 | 456 | 按实际需求采购 |
| 181 | 塑壳空气开关 | 人民/正泰/德力西 | 3P250A | 个 | 570 | 按实际需求采购 |
| 182 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 1p16A | 个 | 23 | 6 |
| 183 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 1p20A | 个 | 23 | 6 |
| 184 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P6A | 个 | 36 | 按实际需求采购 |
| 185 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P10A | 个 | 36 | 按实际需求采购 |
| 186 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P16A | 个 | 36 | 按实际需求采购 |
| 187 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P25A | 个 | 36 | 按实际需求采购 |
| 188 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P220V16A | 个 | 52 | 按实际需求采购 |
| 189 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P220V25A | 个 | 57 | 按实际需求采购 |
| 190 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 2P220V40A | 个 | 65 | 按实际需求采购 |
| 191 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 3p60A | 个 | 81 | 按实际需求采购 |
| 192 | 漏电保护开关 | 人民/正泰/德力西 | 4P32A | 个 | 93 | 按实际需求采购 |
| 193 | 单开开关 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 12 | 10 |
| 194 | 二开开关 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 10 | 80 |
| 195 | 三开开关 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 19 | 10 |
| 196 | 四开开关 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 20 | 按实际需求采购 |
| 197 | 时控开关 | 人民/正泰/德力西 | 20A | 个 | 58 | 50 |
| 198 | 限位开关 | 人民/正泰/德力西 | 15A | 个 | 6 | 10 |
| 199 | 触摸开关 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 25 | 30 |
| 200 | 三孔插座 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 12 | 10 |
| 201 | 六孔插座 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 20 | 按实际需求采购 |
| 202 | 圆型三孔插座 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 48 | 按实际需求采购 |
| 203 | 五孔带开插座 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 15 | 100 |
| 204 | 防水五孔插座 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 65 | 按实际需求采购 |
| 205 | 双插插头 | 鸿雁/欧普/公牛 | 10A | 个 | 5 | 30 |
| 206 | 漏保插头 | 鸿雁/欧普/公牛 | 10A | 个 | 75 | 10 |
| 207 | 三脚插头 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 6 | 30 |
| 208 | 三脚插头 | 鸿雁/欧普/公牛 | 10A | 个 | 6 | 30 |
| 209 | 四孔插头 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 10 | 按实际需求采购 |
| 210 | 三孔一开 | 鸿雁/欧普/公牛 | 16A | 个 | 12 | 30 |
| 211 | 插排 | 鸿雁/欧普/公牛 | 3m 6孔位 | 个 | 65 | 60 |
| 212 | 地插 | 鸿雁/欧普/公牛 | 五孔 | 个 | 91 | 5 |
| 213 | 交流接触器 | 人民/正泰/德力西 | 30A220V | 个 | 45 | 按实际需求采购 |
| 214 | 交流接触器 | 人民/正泰/德力西 | 30A380V | 个 | 45 | 按实际需求采购 |
| 215 | 接触器 | 人民/正泰/德力西 | 220V25A | 个 | 93 | 按实际需求采购 |
| 216 | 接触器 | 人民/正泰/德力西 | cz*2-25a | 个 | 93 | 按实际需求采购 |
| 217 | 接触器 | 人民/正泰/德力西 | C15（380V） | 个 | 45 | 按实际需求采购 |
| 218 | 接线端子2位 | kazh/spl/安普 | 2位 | 包 | 18 | 5 |
| 219 | 接线端子3位 | kazh/spl/安普 | 3位 | 包 | 24 | 5 |
| 220 | 双开面板 | 鸿雁/欧普/公牛 | 86型 | 个 | 16 | 10 |
| 221 | 明盒 | 潮兴/亚通/联塑 | 86型 | 个 | 2 | 200 |
| 222 | 接线盒 | 人民/正泰/德力西 | 20A | 个 | 29 | 按实际需求采购 |
| 223 | 扳手 | 世达/得力/长城 | 6寸 | 把 | 25 | 按实际需求采购 |
| 224 | 扳手 | 世达/得力/长城 | 8寸 | 把 | 35 | 按实际需求采购 |
| 225 | 扳手 | 世达/得力/长城 | 10寸 | 把 | 45 | 按实际需求采购 |
| 226 | 扳手 | 世达/得力/长城 | 12寸 | 把 | 50 | 按实际需求采购 |
| 227 | 测电螺丝刀 | 世达/得力/长城 | 50mm | 个 | 27 | 按实际需求采购 |
| 228 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 4mm | 个 | 5 | 按实际需求采购 |
| 229 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 6 | 个 | 6 | 10 |
| 230 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 8mm | 个 | 9 | 10 |
| 231 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 10mm | 个 | 11 | 10 |
| 232 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 12mm | 个 | 14 | 按实际需求采购 |
| 233 | 冲击钻头 | 电工/得力/世达 | 14mm | 个 | 16 | 按实际需求采购 |
| 234 | 尖嘴钳 | 世达/得力/长城 | 6寸 | 个 | 33 | 10 |
| 235 | 角磨机片 | 世达/得力/长城 | 1cm | 包 | 62 | 按实际需求采购 |
| 236 | 锯片 | 世达/得力/长城 | 30cm | 盒 | 10 | 按实际需求采购 |
| 237 | 锯子 | 世达/得力/长城 | 小号 | 把 | 18 | 20 |
| 238 | 锯子 | 世达/得力/长城 | 中号 | 把 | 29 | 按实际需求采购 |
| 239 | 锯子 | 世达/得力/长城 | 大号 | 把 | 52 | 按实际需求采购 |
| 240 | 卷尺 | 世达/得力/长城 | 5m | 个 | 12 | 20 |
| 241 | 绝缘胶布 | 电将军/3M/舒氏 | 10m | 个 | 4 | 50 |
| 242 | 管钳 | 世达/得力/长城 | 200*300mm | 把 | 58 | 按实际需求采购 |
| 243 | 管钳 | 世达/得力/长城 | 300*500mm | 把 | 68 | 按实际需求采购 |
| 244 | 管钳 | 世达/得力/长城 | 800*1000mm | 把 | 78 | 按实际需求采购 |
| 245 | 焊条 | 大桥/得力/金桥 | 2.5mm | 包 | 35 | 按实际需求采购 |
| 246 | 焊锡 | 大桥/得力/金桥 | 20kg | 箱 | 143 | 按实际需求采购 |
| 247 | 螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 4*30mm | 个 | 1 | 200 |
| 248 | 螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 5*30mm | 个 | 1 | 200 |
| 249 | 螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 6*30mm | 个 | 1 | 200 |
| 250 | 螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 16*95mm | 个 | 4 | 200 |
| 251 | 螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 4*30mm | 盒 | 32 | 按实际需求采购 |
| 252 | 螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 5*30mm | 盒 | 32 | 按实际需求采购 |
| 253 | 老虎钳 | 世达/得力/长城 | 6寸 | 个 | 38 | 按实际需求采购 |
| 254 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 4mm | 支 | 2 | 10 |
| 255 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 4.5mm | 支 | 2 | 10 |
| 256 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 5mm | 支 | 2 | 10 |
| 257 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 5.5mm | 支 | 2 | 10 |
| 258 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 6mm | 支 | 2 | 10 |
| 259 | 麻花钻头 | 世达/得力/长城 | 6.5mm | 支 | 2 | 10 |
| 260 | 铆钉 | 华福/三利/荣昌 | 5—16mm | 盒 | 11 | 按实际需求采购 |
| 261 | 铆钉 | 华福/三利/荣昌 | 4—16mm | 盒 | 11 | 按实际需求采购 |
| 262 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 12*14mm | 把 | 8 | 按实际需求采购 |
| 263 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 14*17mm | 把 | 10 | 按实际需求采购 |
| 264 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 17*19mm | 把 | 12 | 按实际需求采购 |
| 265 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 19*21mm | 把 | 14 | 按实际需求采购 |
| 266 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 21*24mm | 把 | 16 | 按实际需求采购 |
| 267 | 梅花开口 | 世达/得力/长城 | 24*27mm | 把 | 18 | 按实际需求采购 |
| 268 | 美工刀 | 世达/得力/长城 | 10*0.1cm | 把 | 15 | 10 |
| 269 | 切割片 | 白虎/沙威/白鸽 | 1*106mm | 盒 | 40 | 按实际需求采购 |
| 270 | 切割片 | 白虎/沙威/白鸽 | 15cm | 盒 | 62 | 按实际需求采购 |
| 271 | 水泥钉 | 华福/三利/荣昌 | 2寸 | 盒 | 6 | 30 |
| 272 | 水泥钉 | 华福/三利/荣昌 | 3寸 | 盒 | 8 | 30 |
| 273 | 水泥钉 | 华福/三利/荣昌 | 1寸 | 盒 | 6 | 30 |
| 274 | 圆头锤 | 世达/得力/长城 | 3磅 | 个 | 20 | 5 |
| 275 | 自动螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 4*25mm | 包 | 28 | 按实际需求采购 |
| 276 | 自动螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 4*35mm | 包 | 28 | 按实际需求采购 |
| 277 | 自动钻头螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 5*25mm | 包 | 50 | 按实际需求采购 |
| 278 | 自攻螺丝 | 华福/三利/荣昌 | 8mm | 盒 | 28 | 按实际需求采购 |
| 279 | 膨胀螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 12*10mm | 盒 | 57 | 按实际需求采购 |
| 280 | 膨胀螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 10*10mm | 盒 | 55 | 按实际需求采购 |
| 281 | 膨胀螺栓 | 华福/三利/荣昌 | 8*8mm | 盒 | 57 | 按实际需求采购 |
| 282 | 塑料膨胀钉 | 华福/三利/荣昌 | 6mm | 盒 | 6 | 40 |
| 283 | 塑料膨胀钉 | 华福/三利/荣昌 | 8mm | 盒 | 8 | 20 |
| 284 | 万能扳手 | 自紧王/世达/博世 | 200mm | 个 | 60 | 10 |
| 285 | 多功能螺丝刀 | 自紧王/世达/博世 | 2*60mm | 套 | 52 | 按实际需求采购 |
| 286 | 扩孔钻头 | 世达/得力/长城 | 25mm | 个 | 18 | 10 |
| 287 | 双头螺丝刀 | 世达/得力/长城 | 10mm | 个 | 23 | 按实际需求采购 |
| 288 | 玻璃刀 | 世达/得力/长城 | 25mm | 把 | 20 | 5 |
| 289 | 玻璃胶 | 东芝/千里马/百得 | 防霉 | 瓶 | 22 | 120 |
| 290 | 除锈剂 | MID/德高/志鹏 | 500ml | 瓶 | 18 | 24 |
| 291 | 电工包 | 世达/得力/钢盾 | 300*500mm | 件 | 35 | 按实际需求采购 |
| 292 | 防水胶布 | 电将军/3M/舒氏 | 10m | 个 | 10 | 100 |
| 293 | 焊锡卷 | 世达/得力/长城 | 500g | 捆 | 40 | 5 |
| 294 | 拉钉 | 华福/三利/荣昌 | 40*12mm | 盒 | 10 | 20 |
| 295 | 拉钉 | 华福/三利/荣昌 | 50*12mm | 盒 | 10 | 20 |
| 296 | 拉钉枪 | 世达/得力/钢盾 | 大号 | 把 | 95 | 按实际需求采购 |
| 297 | 拉钉枪 | 世达/得力/钢盾 | 小号 | 把 | 48 | 按实际需求采购 |
| 298 | 铝人字梯 | 喜登路/哥伦布/宝富 | 2m | 个 | 210 | 按实际需求采购 |
| 299 | 铝人字梯 | 喜登路/哥伦布/宝富 | 3m | 个 | 280 | 按实际需求采购 |
| 300 | 木尖 | 世达/得力/长城 | 12mm | 盒 | 6 | 20 |
| 301 | 泡沫剂 | 金长弓/三棵树/德高 | 500ml | 瓶 | 24 | 24 |
| 302 | 泡沫胶 | 金长弓/三棵树/德高 | 500ml | 瓶 | 24 | 24 |
| 303 | PVC胶水 | 天塑/亚通/联塑 | 500ml | 瓶 | 12 | 20 |
| 304 | 润滑油 | 美孚/长城/壳牌 | 2kg | 个 | 24 | 20 |
| 305 | 砂纸 | 勇士/米思米/犀利 | 30cm | 张 | 1 | 20 |
| 306 | 砂纸 | 勇士/米思米/犀利 | 40cm | 张 | 1 | 20 |
| 307 | 砂纸 | 勇士/米思米/犀利 | 80cm | 张 | 1 | 20 |
| 308 | 生料带 | 九牧/埃美柯/永丰 | 20m | 个 | 1.2 | 200 |
| 309 | 手电钻内六角套筒 | 世达/得力/长城 | 6mm | 个 | 6 | 按实际需求采购 |
| 310 | 手提电子秤 | 世达/得力/长城 | 10kg | 个 | 60 | 按实际需求采购 |
| 311 | 泡沫双面胶 | 友谊/3M/舒氏 | 2cm | 捆 | 5 | 50 |
| 312 | 松香 | 世达/得力/长城 | 1kg | 个 | 5 | 50 |
| 313 | 铜鼻子 | 太阳/正阳/南阳 | 16mm | 个 | 3 | 10 |
| 314 | 铜鼻子 | 太阳/正阳/南阳 | 25mm | 个 | 4 | 10 |
| 315 | 铜鼻子 | 太阳/正阳/南阳 | 70mm | 个 | 5 | 10 |
| 316 | 铜补芯 | 埃美柯/九牧/opie | 20mm | 个 | 2 | 10 |
| 317 | 万能表笔 | 优利德/英雄/得力 | 1m | 付 | 5 | 10 |
| 318 | 线扣 | 金鹰王/亚通/联塑 | 8mm | 盒 | 5 | 20 |
| 319 | 线扣 | 金鹰王/亚通/联塑 | 15mm | 盒 | 5 | 20 |
| 320 | 线扣 | 金鹰王/亚通/联塑 | 8mm | 包 | 9 | 20 |
| 321 | 线扣 | 金鹰王/亚通/联塑 | 15mm | 包 | 11 | 20 |
| 322 | 橡胶垫 | 金鹰王/亚通/联塑 | 3mm | 片 | 10 | 按实际需求采购 |
| 323 | 橡皮垫 | 金鹰王/亚通/联塑 | 100mm | 个 | 4 | 按实际需求采购 |
| 324 | 雨衣 | 保护神/天堂/南极人 | 180cm | 件 | 120 | 按实际需求采购 |
| 325 | 圆形钢钉线卡 | 金鹰王/亚通/联塑 | 10mm | 包 | 6 | 50 |
| 326 | AB胶 | 银河化工/迅雷/永固 | 100ml | 个 | 10 | 按实际需求采购 |
| 327 | 法兰卧式止回阀 | 远大/埃美柯/永业 | 80mm | 个 | 333 | 按实际需求采购 |
| 328 | led灯贴 | 佛山/欧普/飞利浦 | 36w | 个 | 65 | 10 |
| 329 | 法兰消声止回阀 | 远大/埃美柯/永业 | 65mm | 个 | 200 | 按实际需求采购 |
| 330 | 压力表 | 红旗/自动化/布莱迪 | 100-25A | 个 | 30 | 20 |
| 331 | 压力表表弯 | 红旗/自动化/布莱迪 | 15mm | 个 | 6 | 20 |
| 332 | 活动三通 | 博嘉利/杰马/埃美柯 | 15mm | 个 | 9 | 50 |
| 333 | 铜外牙三通 | 博嘉利/杰马/埃美柯 | 15mm | 个 | 7 | 50 |
| 334 | pvc给水胶水 | 金泰亚/亚通/联塑 | 1000ml | 瓶 | 24 | 按实际需求采购 |
| 335 | T8管电子头 | 佛山/欧普/飞利浦 | 36w | 个 | 11 | 按实际需求采购 |
| 336 | 小便冲洗阀 | 埃美柯/九牧/opie | 15mm | 个 | 70 | 50 |
| 337 | 吸顶灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 23W | 盏 | 70 | 30 |
| 338 | LED灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 18W | 盏 | 25 | 100 |
| 339 | LED灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 23W | 盏 | 36 | 100 |
| 340 | LED灯贴 | 佛山/欧普/飞利浦 | 18W | 片 | 30 | 20 |
| 341 | LED灯贴 | 佛山/欧普/飞利浦 | 23W | 片 | 41 | 20 |
| 342 | 美工刀刀片 | 啄木鸟/得力/世达 | 10*0.1cm | 盒 | 3 | 50 |
| 343 | 线盘30米 | 鸿雁/欧普/公牛 | 2.5芯380V | 个 | 280 | 按实际需求采购 |
| 344 | LED面板灯 | 佛山/欧普/飞利浦 | 36W | 盏 | 120 | 按实际需求采购 |
| 345 | 插排 | 公牛/欧普/飞利浦 | 5m 8孔位 | 个 | 81 | 60 |
| 346 | LED灯 | 顺冠/欧普/飞利浦 | 50W | 盏 | 46 | 按实际需求采购 |
| 347 | 热熔机 | 世达/得力/枫叶 | 32mm | 台 | 65 | 5 |
| 348 | 电笔 | 世达/得力/长城 | 5寸 | 个 | 5 | 50 |
| 349 | 挂锁 | 神吉/月玛/小博士 | 40mm | 个 | 11 | 50 |
| 350 | 挂锁 | 神吉/月玛/小博士 | 50mm | 个 | 13 | 50 |
| 351 | 挂锁 | 神吉/月玛/小博士 | 60mm | 个 | 15 | 50 |
| 352 | 玻璃胶枪 | 世达/得力/长城 | 38*5cm | 个 | 18 | 10 |
| 353 | 立式脚踩冲洗阀 | 埃美柯/九牧/opie | 15cm | 个 | 130 | 30 |
| 354 | 老虎钳 | 世达/得力/长城 | 8寸 | 个 | 65 | 5 |
| 355 | 充电手电钻 | 东成/博世/世达 | 16v | 台 | 450 | 按实际需求采购 |
| 356 | 冲击钻 | 东成/博世/世达 | 22mm | 台 | 1460 | 按实际需求采购 |
| 357 | PVC线槽 | 潮兴/亚通/联塑 | 25mm | 条 | 5 | 100 |
| 358 | pvc线槽 | 潮兴/亚通/联塑 | 40mm | 条 | 8 | 100 |
| 359 | pvc线管 | 潮兴/亚通/联塑 | 16mm | 条 | 4 | 100 |
| 360 | pvc线管 | 潮兴/亚通/联塑 | 20mm | 条 | 5 | 100 |
| 361 | PVC地板槽 | 潮兴/亚通/联塑 | 25mm | 条 | 8 | 100 |
| 362 | PVC地板槽 | 潮兴/亚通/联塑 | 40mm | 条 | 13 | 100 |
| 363 | 扎带 | 利泰/盛世/双龙 | 4*200mm | 包 | 16 | 50 |
| 364 | 扎带 | 利泰/盛世/双龙 | 5*400mm | 包 | 18 | 50 |

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省福州市仓山区金亭路6号采购人指定地点。

2、交付时间：自合同签订之日起至1年期满或实际结算费用达到预算金额之日止。

3、交付条件：经采购人验收合格后。

4、结算方式：按批次结算，以采购人验收合格的品目及数量按实结算，成交供应商向采购人提供合法有效等额增值税普通发票及相关材料，采购人在收到发票及相关材料后30日内支付每批次货款的100%。

5.关于“履约保证金”的说明：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

6、验收要求：采购人根据《福建省榕城监狱常用水电配件采购清单》对配送配件的品牌、规格型号、数量、外观等进行验收，成交人必须在验收现场提供必要的技术支持，做好验收记录（双方在送货单上签收确认），并负责验收材料整理，结算时提供给采购人，供采购人报销使用。鉴于配件的验收仅限于配件的品牌、规格型号、数量等初步外观内容，采购人在实际使用过程中发现配件不符合质量标准的，成交人应无条件予以免费退换货。配件在验收合格前所产生的一切毁损、灭失等风险，均由成交人自行承担。

7、质量、服务及售后要求

7.1.质量要求：成交供应商提供的水电配件必须为原产全新正品，并符合国家相关标准、行业标准及双方约定的其他标准，严禁存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况。

7.2.供货要求：每批次供货前，采购人以电话或者微信联系成交供应商确定本次采购配件品目、数量及相关事宜（无论采购人订单数量多少、配件大小），成交供应商须指定一名工作人员对接，并在3个工作日内将所需的配件送至采购人指定地点，如遇有急用配件订单，则当日或与采购人确定的最短时间送达指定地点，如遇特殊情况不能供货须与采购人协商，以协商后的期限内送达。配件严格按行业要求包装、运输，保证安全无损运抵；送货途中若出现破损的，成交供应商应免费更换。

7.3售后要求：成交供应商提供的配件按原厂商有关规定执行售后服务。

8.关于“违约责任”的说明：

8.1.配件质量违约责任：成交供应商提供的配件质量不符合采购文件（或成交供应商响应文件）约定的，每发现一次，成交供应商应向采购人支付500元违约金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

8.2.配件数量不符违约责任：成交供应商须按采购人要求将足量的配件交付，所送配件少于采购人要求，采购人应通知成交供应商及时补足，若成交供应商未在约定的时限内补足配件影响采购人工作的，成交供应商应向采购人支付500元违约金，且采购人有权对不足的配件部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由成交供应商承担。

8.3.逾期交货违约责任：成交供应商须在约定时间内提供免费送货服务，若成交供应商逾期交货的，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付500元违约金，并继续履行应尽的配送及附随服务；若成交供应商延迟交货的3天（含）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权另行自行采购所需配件，成交供应商除应支付逾期违约金外，还应对采购人另行采购所支出的费用等损失承担赔偿责任;延迟交货3次（含）以上的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。

9.违约终止合同

9.1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

9.2.有下列情形之一，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还需向采购人支付本合同金额20%的违约金：

9.2.1成交供应商一年内出现3次及以上迟延交货；

9.2.2成交供应商一次迟延交货超过3天的；

9.2.3成交供应商提供的配件质量不符合合同约定且拒绝退货换货的；

9.2.4成交供应商一年内出现3次以上提供的配件质量不符合合同约定的，存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；

9.2.5成交供应商无故拒绝履行本合同。

9.3在明确违约责任后，成交供应商应自收到采购人通知之日起7日内向采购人指定账户缴交违约金、赔偿金等。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

10.关于“诉讼相关费用承担”的说明：

10.1若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

11.关于“不可抗力”的说明：

11.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

12.关于“专利权及知识产权”的说明：

12.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13.关于“保密条款”的说明：

13.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14.关于“廉政条款”的说明

14.1供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15.关于“合同纠纷处理方式”的说明

15.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他要求

供应商的报价不能超过最高限价，否则按无效报价处理。

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 按网上竞价文件第一章要求提供

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、工程分项报价表（若有）

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为工程项目适用。

说明：

1.各供应商应根据网上竞价文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：